## Hoja 1
ICP530 |  | Ud |  | Control centralizado.
Control remoto central con pantalla táctil capacitiva, para control de hasta 512 unidades interiores de aire acondicionado conectadas a una red TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA".
Descompuesto | Ud |  | Descomposición |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42tsb680a | Ud |  | Control remoto central con pantalla táctil capacitiva, para control de hasta 512 unidades interiores de aire acondicionado conectadas a una red TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA", con conexión a interface con entradas y salidas digitales para alarmas de fuego, contactos de ventana y otros, restricción de niveles de libertad al mando individual desde el central, control de desplante y parada, gestión central y local, ajuste de temperatura, modo de funcionamiento (refrigeración, calefacción o ventilación), programación horaria individual semanal con días especiales, histórico de alarmas y funciones de ahorro y monitorización de energía. |  | 1 | 228060.51 | 228060.51
mo004 | h |  | Instalador de climatización. |  | 1.14 | 82.63 | 94.2
mo102 | h |  | Ayudante de instalador de climatización. |  | 1.14 | 54.2 | 61.79
| % |  | Medios auxiliares |  | 2 | 228216.5 | 4564.33
| % |  | Costes indirectos |  | 3 | 232780.83 | 6983.42
Coste de mantenimiento decenal: L 83.917,49 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 239764.25