## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX. Montaje empotrado. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac100a |  | Ud |  | Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y derivación, para empotrar. | 1 | 2375.84 | 2375.84
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2375.84
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Electricista. | 0.176 | 118.7 | 20.89
mo102 |  | h |  | Ayudante de electricista. | 0.176 | 86.19 | 15.17
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.353 | 224.52 | 79.26
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 115.32
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 2491.16 | 49.82
Coste de mantenimiento decenal: L 88,93 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 2540.98