## Hoja 1
IMK530 | Ud |  | Actuador mixto KNX.
Actuador de conmutación para control de hasta 6 dispositivos o de hasta 3 accionamientos de persianas, de 4 módulos, con protocolo de comunicación KNX, de 16 A de intensidad máxima para alimentación a 230 V. Montaje en carril DIN.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35dat100a |  | Ud |  | Actuador de conmutación para control de hasta 6 dispositivos o de hasta 3 accionamientos de persianas, de 4 módulos, con protocolo de comunicación KNX, de 16 A de intensidad máxima para alimentación a 230 V, con borne de conexión y derivación KNX, para montaje en carril DIN. | 1 | 5371.88 | 5371.88
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 5371.88
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Electricista. | 0.259 | 118.7 | 30.74
mo102 |  | h |  | Ayudante de electricista. | 0.259 | 86.19 | 22.32
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.518 | 224.52 | 116.3
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 169.36
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 5541.24 | 110.82
Coste de mantenimiento decenal: L 197,82 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 5652.06